## Лист3
БЛАНК ЗАКАЗА
на изготовление управляющего модуля
Заказчик: | [6 empty] | Функциональная схема установки:
Название фирмы:
Контактное лицо:
Должность:
Адрес:
Тел/Факс:
E-mail:
[12 empty] | 24В | Камера смешения
| КЛАПАН | [10 empty] | 230 В | Роторный регенератор
| воздухозаборный |  | Напряжение привода питания: |  |  |  |  | Управление приводом: |  |  |  | Открыто/закрыто | Пластинчатый рекуператор
[12 empty] | 0-10В | Промежуточный теплоноситель*
| вытяжной |  | Напряжение привода питания: |  |  |  |  | Управление приводом: |  |  |  | Механизм возврата | 0-10В
[12 empty] | Ручное | 2-х позиционное
| НАГРЕВАТЕЛЬ | [10 empty] | Автоматическое | Соленоид*
| водяной |  | Циркуляционный насос |  |  |  | кВт/В |  |  |  |  | 0-10В | Трансформаторное
|  | Управление насосом: |  |  |  |  | Управление приводом вентиля: |  |  |  |  | 3-х позиционное | Частотное
[12 empty] | 230В/1ф | Вручную
| электрический |  | Общая мощность |  |  |  | кВт/В |  |  |  |  | 400В/2ф | По таймеру
|  | Напряжение питания: |  |  |  | Распределение мощности по ступеням |  |  |  |  | кВт | 400В/3ф | Другое*
[12 empty] | 1 | Реле давления
| ОХЛАДИТЕЛЬ | [10 empty] | 2 | Термоконтакты
| водяной |  |  |  | фреоновый |  | Управление |  |  |  |  | 3 | Раздельное
[12 empty] | 4 | С притоком
| УТИЛИЗАЦИЯ | [10 empty] | 5 | Приточного воздуха
[7 empty] | *Насос |  | кВт/В |  |  | 6 | В помещении
[12 empty] | 7 | Приточного воздуха
| УВЛАЖНЕНИЕ | [10 empty] | 2-х позиционное, 1 ступень | Каскадное
| Управление: |  |  |  | *Насос |  | кВт/В |  |  |  |  | 2-х позиционное, 2 ступени | В помещении с ограничением
[12 empty] | Аналоговое, 0-10В | Переключение Приток-Помещение по наружной температуре
ОСУШЕНИЕ
ВЕНТИЛЯТОР
| приточный |  |  | кВт |  |  | В |  | А | Резервирование
| Регулирование скорости: | [5 empty] | Контроль работы:
| вытяжной |  |  | кВт |  |  | В |  | А | Резервирование
| Регулирование скорости: |  |  |  |  | Контроль работы: |  |  | Управление
Регулируемые параметры
| Влажность: |  |  |  | Температура:
Дополнительные требования
Диспетчеризация (укажите протокол)
Требования к режимам управления
Индикация
Дистанционное управление (укажите сигналы)
Примечание
Заказчик
________________/_________________ | [6 empty] | Дата заполнения
| Подпись |  | Ф.И.О. |  |  | М.П.